## Лист1
Модель | Краткое описание | РИЦ
UT650EG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT650EG 650VA/390W USB/RJ11/45 (3 EURO) | 4936.4236
UT850EG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT850EG 850VA/480W USB/RJ11/45 (3 EURO) | 6568.1284
UT1100EG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT1100EG 1100VA/660W USB/RJ11/45 (4 EURO) | 8695.5411
UT1200EG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT1200EG 1200VA/700W USB/RJ11/45/Dry Contact (4 EURO) | 13364.6713
UT1500EG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT1500EG 1500VA/900W USB/RJ11/45/USB charger A/C | 13425.4198
UT2200EG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W USB/RJ11/45/USB charger A/C | 16110.5037
UT650EIG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT650EIG 650VA/390W USB/RJ11/45 (4 IEC С13) | 5122.314
UT850EIG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT850EIG 850VA/480W USB/RJ11/45 (4 IEC С13) | 6815.9823
UT1100EIG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT1100EIG 1100VA/660W USB/RJ11/45 (6 IEC С13) | 9191.2489
UT1500EIG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT1500EIG 1500VA/900W USB/RJ11/45/USB charger A/C | 13425.4198
UT2200EIG | ИБП Line-Interactive CyberPower UT2200EIG 2200VA/1320W USB/RJ11/45/USB charger A/C | 16110.5037
UTI675E | ИБП Line-Interactive CyberPower UTI675E 675VA/360W (2 EURO) | 3693.4012
UTI875E | ИБП Line-Interactive CyberPower UTI875E 875VA/425W (2 EURO) | 4996.9546
UTI675EI | ИБП Line-Interactive CyberPower UTI675EI 675VA/360W (4 IEC С13) | 3693.4012
UTI875EI | ИБП Line-Interactive CyberPower UTI875EI 875VA/425W (4 IEC С13) | 4996.9546
UTC650E | ИБП Line-Interactive CyberPower UTC650E 650VA/360W (2 EURO) | 3035.8857
UTC850E | ИБП Line-Interactive CyberPower UTC850E 850VA/425W (2 EURO) | 4136.8112
UTC650EI | ИБП Line-Interactive CyberPower UTC650EI 650VA/360W (4 IEC С13) | 3035.8857
UTC850EI | ИБП Line-Interactive CyberPower UTC850EI 850VA/425W (4 IEC С13) | 4136.8112
BU600E | ИБП Line-Interactive CyberPower BU600E 600VA/360W (3 EURO) | 4525.0125
BU725E | ИБП Line-Interactive CyberPower BU725E 725VA/390W (3 EURO) | 4918.4919
BU850E | ИБП CyberPower BU850E 850VA/425W (4 EURO) | 7082.6283
BU1000E | ИБП Line-Interactive CyberPower BU1000E 1000VA/600W (4 EURO) | 8951.6553
VALUE 1500EILCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VALUE1500EILCD 1500VA/900W USB/RS-232/RJ11/45 (6 IEC С13) EOL | 28185.3135
VALUE 2200EILCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VALUE2200EILCD 2200VA/1320W USB/RS-232/RJ11/45 (6 IEC С13) EOL | 33201.3438
VALUE 1500ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VALUE1500ELCD 1500VA/900W USB/RS-232/RJ11/45 (4 EURO) EOL | 28185.3135
VALUE 2200ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD 2200VA/1320W USB/RS-232/RJ11/45 (4 EURO) EOL | 33201.3438
VP700ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VP700ELCD 700VA/390W USB/RS-232/RJ11/45 (4 EURO) | 15549.5426
VP700EILCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VP700EILCD 700VA/390W USB/RS-232/RJ11/45 (6 IEC С13) | 15549.5426
VP1000ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VP1000ELCD 1000VA/550W USB/RS-232/RJ11/45 (4 EURO) | 16987.9373
VP1000EILCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VP1000EILCD 1000VA/550W USB/RS-232/RJ11/45 (6 IEC С13) | 16987.9373
VP1200ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VP1200ELCD 1200VA/720W USB/RS-232/RJ11/45 (4 + 1 EURO) | 27775.8974
VP1200EILCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VP1200EILCD 1200VA/720W USB/RS-232/RJ11/45 (4 + 4 IEC С13) | 27775.8974
VP1600ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VP1600ELCD 1600VA/960W USB/RS-232/RJ11/45 (4 + 1 EURO) | 30255.8883
VP1600EILCD | ИБП Line-Interactive CyberPower VP1600EILCD 1600VA/960W USB/RS-232/RJ11/45 (4 + 4 IEC С13) | 30255.8883
BR700EA | ИБП Line-Interactive CyberPower BR700EA 700VA/420W USB/RJ11/45 (4+4 EURO) NEW | 8405.5752
BR700ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower BR700ELCD 700VA/420W USB/RJ11/45/USB charger A (4+4 EURO) | 13785.2598
BR1000ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower BR1000ELCD 1000VA/600W USB/RJ11/45/charger A/С (4+4 EURO) | 17062.0839
BR1200ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower BR1200ELCD 1200VA/720W USB/RJ11/45/charger A/С (4+4 EURO) | 24338.8932
BS450E | ИБП Line-Interactive CyberPower BS450E 450VA/270W USB (4+4 EURO) | 7449.4135
BS650E | ИБП Line-Interactive CyberPower BS650E 650VA/390W USB (4+4 EURO) | 8764.0159
BS850E | ИБП Line-Interactive CyberPower BS850E 850VA/480W USB (4+4 EURO) | 12102.6886
CP900EPFCLCD | ИБП Line-Interactive CyberPower CP900EPFCLCD 900VA/540W USB/RJ11/45/USB charger A (6 EURO) | 23401.3296
CP1300EPFCLCD | ИБП Line-Interactive CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA/780W USB/RS-232/RJ11/45/USB charger A (6 EURO) EOL | 30302.7069
CP1500EPFCLCD | ИБП Line-Interactive CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VA/900W USB/RS-232/RJ11/45/USB charger A (6 EURO) EOL | 36624.8544
CP1350EPFCLCD | ИБП Line-Interactive CyberPower CP1350EPFCLCD 1350VA/810W USB/RS-232/RJ11/45/USB/SNMPslot charger A/С (6 EURO) NEW | 32782.035
CP1600EPFCLCD | ИБП Line-Interactive CyberPower CP1600EPFCLCD 1600VA/1000W USB/RS-232/RJ11/45/USB/SNMPslot charger A/С (6 EURO) NEW | 39237.5742
PR750ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower PR750ELCD 750VA/675W USB/RS-232/EPO/SNMPslot (6 IEC С13) | 70218.0633
PR1000ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower PR1000ELCD 1000VA/900W USB/RS-232/EPO/SNMPslot (8 IEC С13) | 100973.2044
PR1500ELCD | ИБП Line-Interactive CyberPower PR1500ELCD 1500VA/1350W USB/RS-232/EPO/SNMPslot (8 IEC С13) | 119685.6698
PR2200ELCDSL | ИБП Line-Interactive CyberPower PR2200ELCDSL 2200VA/1980W USB/RS-232/EPO/SNMPslot (8 IEC С13, 1 IEC C19) | 128393.4508
PR3000ELCDSL | ИБП Line-Interactive CyberPower PR3000ELCDSL 3000VA/2700W USB/RS-232/EPO/SNMPslot (8 IEC С13, 1 IEC C19) | 133321.6842
PR1000ELCDRT1U | ИБП Line-Interactive CyberPower PR1000ELCDRT1U 1000VA/670W USB/RS-232/EPO/SNMPslot (6 IEC С13) | 108939.8976
PR1000ELCDRT2UA | ИБП Line-Interactive CyberPower PR1000ELCDRT2UA 1000VA/900W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45 (8 IEC С13) | 87818.8971
PR1500ELCDRT2U | ИБП Line-Interactive CyberPower PR1500ELCDRT2U 1500VA/1350W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45 (8 IEC С13) EOL | 137101.2317
PR2200ELCDRT2U | ИБП Line-Interactive CyberPower PR2200ELCDRT2U 2200VA/1980W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45 (8 IEC С13) EOL | 155363.751
PR3000ELCDRT2U | ИБП Line-Interactive CyberPower PR3000ELCDRT2U 3000VA/2700W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (9 IEC С13, 1 IEC C19) EOL | 219414.9056
PR6000ELCDRTXL5U | ИБП Line-Interactive CyberPower PR6000ELCDRTXL5U 6000VA/4500W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (8 IEC С13, 2 IEC C19, 1 клеммная колодка) | 626589.6832
BPE48V75ART2U | ВБМ CyberPower BPE48V75ART2U для модели CyberPower PR3000ELCDRT2U/PR1000ELCDRTXL2U/PR1500ELCDRTXL2U/PR2200ELCDRTXL2U EOL | 115798.9012
BPL48V75ART2U | ВБМ CyberPower BPL48V75ART2U для модели CyberPower PR6000ELCDRTXL5U/PR3000ELCDRTXL2U | 178239.4851
PR1000ERTXL2U | ИБП Line-Interactive CyberPower PR1000ERTXL2U 1000VA/1000W USB/RS-232/EPO/Dry/SNMPslot (10 х IEC С13) (12V / 7AH х 4) | 211978.3151
PR1500ERTXL2U | ИБП Line-Interactive CyberPower PR1500ERTXL2U 1500VA/1500W USB/RS-232/EPO/Dry/SNMPslot (10 х IEC С13) (12V / 9AH х 4) | 231591.0109
PR2200ERTXL2U | ИБП Line-Interactive CyberPower PR2200ERTXL2U 2200VA/2200W USB/RS-232/EPO/Dry/SNMPslot (IEC C13 x 6, IEC C19 x 2) (12V / 9AH х 4) | 268129.7319
PR3000ERTXL2U | ИБП Line-Interactive CyberPower PR3000ERTXL2U 3000VA/3000W USB/RS-232/EPO/Dry/SNMPslot (IEC C13 x 6, IEC C19 x 2) (12V / 9AH х 4) | 342819.1763
PR2200ERTXL2UA | ИБП Line-Interactive CyberPower PR2200ERTXL2UA 2200VA/2200W USB/RS-232/EPO/Dry/SNMPslot (IEC C13 x 6, IEC C19 x 2) (12V / 6AH х 8) | 358401.8661
PR3000ERTXL2UA | ИБП Line-Interactive CyberPower PR3000ERTXL2UA 3000VA/3000W USB/RS-232/EPO/Dry/SNMPslot (IEC C13 x 6, IEC C19 x 2) (12V / 6AH х 8) | 410254.6098
BP48VP2U01 EU | ВБМ CyberPower BP48VP2U01 EU для PR750ERTXL2U/PR1000ERTXL2U (12V / 7AH х 8) встроенное ЗУ | 132527.1757
BP48VP2U02 EU | ВБМ CyberPowe BP48VP2U02 EU для PR1500ERTXL2U/PR2200ERTXL2U/PR3000ERTXL2U (12V / 9AH х 8) встроенное ЗУ | 166276.3323
BP48VP2U03 EU | ВБМ CyberPowe BP48VP2U03 EU для PR2200ERTXL2UA/PR3000ERTXL2UA (12V / 6AH х 16) встроенное ЗУ | 243378.0639
OR600ERM1U | ИБП Line-Interactive CyberPower OR600ERM1U 600VA/360W USB/Dry/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) | 34770.9956
OR1000ERM1U | ИБП Line-Interactive CyberPower OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/Dry/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) | 55256.2334
OR1500ERM1U | ИБП Line-Interactive CyberPower OR1500ERM1U 1500VA/900W USB/Dry/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) | 61330.9431
OLS1000E | ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W USB/RS-232/SNMPslot (4 IEC С13) | 50996.3108
OLS1500E | ИБП Online CyberPower OLS1500E Tower 1500VA/1350W USB/RS-232/SNMPslot (4 IEC С13) | 58079.1317
OLS2000E | ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W USB/RS-232/SNMPslot ( (4 IEC C13) | 79327.5946
OLS3000E | ИБП Online CyberPower OLS3000E Tower 3000VA/2700W USB/RS-232/SNMPslot ( 4IEC C13+Terminal) | 89243.5439
OLS6000E | ИБП Online CyberPower OLS6000E Tower 6000VA/5400W USB/RS-232/SNMPslot, MB, terminal block, parallel kit, | 330118.5913
OLS10000E | ИБП Online CyberPower OLS10000E Tower 10000VA/9000W USB/RS-232/SNMPslot, MB, terminal block, parallel kit, | 379843.5674
BPSE36V45A | ВБМ CyberPower BPSE36V45A для OLS1000E/OLS1500E | 45852.3351
BPSE72V45A | ВБМ CyberPower BPSE72V45A для OLS2000E/OLS3000E | 81005.792
BPSE240V47A | ВБМ CyberPower BPSE240V47A для OLS6000E (12V / 7AH х 40) | 270019.3066
BPSE240V47AOA | ВБМ CyberPower BPSE240V47AOA для OLS10000E (12V / 9AH х 40) | 309078.7032
OLS1000ERT2U | ИБП Online CyberPower OLS1000ERT2U 1000VA/900W USB/RS-232/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (6 IEC С13) | 86548.4894
OLS1500ERT2U | ИБП Online CyberPower OLS1500ERT2U 1500VA/1350W USB/RS-232/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (6 IEC С13) | 104769.224
OLS2000ERT2U | ИБП Online CyberPower OLS2000ERT2U 2000VA/1800W USB/RS-232/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (8 IEC С13) | 142193.629
OLS3000ERT2U | ИБП Online CyberPower OLS3000ERT2U 3000VA/2700W USB/RS-232/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (8 IEC С13, 1 IEC C19) | 147444.4225
OLS6KERT5U | ИБП Online OLS6KERT5U 6000VA/6000W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMP/CloudCard/(4 IEC С13, 4 IEC C19, terminal block)/bat.detect./МВ | 445395.7347
OLS10KERT5U | ИБП Online OLS10KERT5U 10000VA/10000W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMP/CloudCard/(4 IEC С13, 4 IEC C19, terminal block)/bat.detect./МВ | 485886.2561
BPSE36V45ART2U | ВБМ CyberPower BPSE36V45ART2U для моделей ИБП (Online) CyberPower OLS1000ERT2U/OLS1500ERT2U | 80412.7522
BPSE72V45ART2U | ВБМ CyberPower BPSE72V45ART2U для моделей ИБП (Online) CyberPower OLS2000ERT2U/OLS3000ERT2U | 115185.8342
BPS240V9ART3U | ВБМ CyberPower BPS240V9ART3U для модели ИБП (Online) CyberPower OLS6KERT5U/OLS10KERT5U | 314613.5994
OL1000ERTXL2U | ИБП Online CyberPower OL1000ERTXL2U 1000VA/900W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (8 IEC С13) | 160246.1823
OL1500ERTXL2U | ИБП Online CyberPower OL1500ERTXL2U 1500VA/1350W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (8 IEC С13) | 179875.4474
OL2000ERTXL2U | ИБП Online CyberPower OL2000ERTXL2U 2000VA/1800W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (8 IEC С13, 1 IEC C19) | 245722.7094
OL3000ERTXL2U | ИБП Online CyberPower OL3000ERTXL2U 3000VA/2700W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (8 IEC С13, 1 IEC C19) | 300776.9522
OL6KERT3UPM | ИБП Online CyberPower OL6KERT3UPM 6000VA/6000W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (8 IEC С13, 2 IEC C19, 1 клеммная колодка) Без встроенных АКБ | 437911.0594
OL10KERT3UPM | ИБП Online CyberPower OL10KERT3UPM 10000VA/10000W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ (4 IEC С13, 4 IEC C19, 1 клеммная колодка) Без встроенных АКБ | 483593.7127
BPE36V60ART2U | ВБМ CyberPower BPE36V60ART2U для моделей ИБП (Online) CyberPower OL1000ERTXL2U/OL1500ERTXL2U встроенное ЗУ | 119059.6393
BPE36V60ART2US | ВБМ CyberPower BPE36V60ART2U для моделей ИБП (Online) CyberPower OL1000ERTXL2U/OL1500ERTXL2U | 85693.768
BPE72V60ART2U | ВБМ CyberPower BPE72V60ART2U для моделей ИБП (Online) CyberPower OL2000ERTXL2U/OL3000ERTXL2U | 231555.5006
BPE240V50ART3U | ВБМ CyberPower BPE240V50ART3U для моделей ИБП CyberPower серии OL мощностью 6000/8000/10000VA. | 241036.5133
OL5KERTHD | ИБП Online CyberPower OL5KERTHD 5000VA/5000W USB/RS-232+ Сухой контакт/EPO/SNMPslot (IEC C19 x 2, IEC C13 x 4, 1 клеммная колодка) | 458478.2355
OL6KERTHD | ИБП Online CyberPower OL6KERTHD 6000VA/6000W USB/RS-232+ Сухой контакт/EPO/SNMPslot (IEC C19 x 2, IEC C13 x 4, 1 клеммная колодка) | 509650.7686
OL8KERTHD | ИБП Online CyberPower OL8KERTHD 8000VA/8000W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/BM/ENV/RJ11/45/ВБМ (4 IEC С13, 4 IEC C19, terminal) | 756074.1762
OL10KERTHD | ИБП Online CyberPower OL10KERTHD 10000VA/10000W USB/RS-232/Dry/EPO/SNMPslot/BM/ENV/RJ11/45/ВБМ (4 IEC С13, 4 IEC C19, terminal) | 853163.6849
BPE192VL2U01 | ВБМ CyberPower BPE192VL2U01 для моделей OL8KERTHD/OL10KERTHD (12V / 6AH х 16) встроенное ЗУ | 356224.3913
BPE144VL2U01 | ВБМ CyberPower BPE144VL2U01 для моделей OL5KERTHD/OL6KERTHD (12V / 7AH х 12) встроенное ЗУ | 289555.9088
RMCARD205 | Карта удаленного управления SNMP CyberPower RMCARD205 для ИБП серий OL, OL RT, OLS (Tower, Rack), PR, OR, CP NEW, OLS3S, SMX, RT, ЛЕГИОН, ПАТРИОТ. | 35343
РСК-ПМКАРД | Карта удаленного управления SNMP СайберЭлектро РСК-ПМКАРД для ИБП серий OL, OLS, PR, OR (Сделано в РФ) | 19813.024
RMCARD400 | Карта удаленного управления SNMP CyberPower RMCARD400 NEW для ИБП серий для ИБП серий OL, OL RT, OLS (Tower, Rack), PR, OR, CP NEW, OLS3S, SMX, RT, ЛЕГИОН, ПАТРИОТ. | 40672.5
RCCARD100 | Карта облачного мониторинга CyberPower RCCARD100 NEW для 1ф устройств CyberPower серий OL, OL RT, OLS (Tower, Rack), PR, OR, CP NEW, проводная Ethernet | 7465.5524
RWCARD100 | Карта облачного мониторинга CyberPower RWCARD100 NEW для 1ф устройств CyberPower серий OL, OL RT, OLS (Tower, Rack), PR, OR, CP NEW, беспроводная, Wi-Fi | 11198.3286
ENVIROSENSOR | Датчик окружающей среды CyberPower ENVIROSENSOR (SNEV001) для RMCARD205, RMCARD400 | 20226.981
RELAYIO500 | Карта сухих контактов CyberPower RELAYIO500 (DB9) для 1ф устройств CyberPower cерий OL, OL RT, OLS (Tower, Rack), PR, OR, | 20702.9099
RELAYIO501 | Карта сухих контактов CyberPower RELAYIO501 (клеммная колодка) 1ф устройств CyberPower серий OL, OL RT, OLS (Tower, Rack), PR, OR, | 20702.9099
4POSTRAILKIT2136 | Универсальные рельсы 4POSTRAILKIT2136 (2U) 53-91см, нагрузка до 226кг | 6926.2854
4POSTRAILKIT1832 | Универсальные рельсы 4POSTRAILKIT1832 (1U) 47-74 см, нагрузка до 95кг | 5387.1108
V-ARMOR 1500E | Стабилизатор напряжения CyberPower V-ARMOR 1500E 1500VA/600W (2 EURO + 1 IEC С13) EOL | 2668.7146
V-ARMOR 2000E | Стабилизатор напряжения CyberPower V-ARMOR 2000E 2000VA/1000W (2 EURO + 1 IEC С13) EOL | 3120.1389
BP48VP2U01EU | ВБМ CyberPower BP48VP2U01 EU для PR750ERTXL2U/PR1000ERTXL2U (12V / 7AH х 8) встроенное ЗУ | 132527.1757
BP48VP2U02EU | ВБМ CyberPowe BP48VP2U02 EU для PR1500ERTXL2U/PR2200ERTXL2U/PR3000ERTXL2U (12V / 9AH х 8) встроенное ЗУ | 166276.3323
BP48VP2U03EU | ВБМ CyberPowe BP48VP2U03 EU для PR2200ERTXL2UA/PR3000ERTXL2UA (12V / 6AH х 16) встроенное ЗУ | 243378.0639
OL3T030KERTHD | ИБП CyberPower OL3T030KERTHD Rack 30KVA/30KW Charger 12A FOR GLOBE (MIT) | 1024526.7443
OL3T040KERTHD | ИБП CyberPower OL3T040KERTHD Rack 40KVA/40KW Charger 12A FOR GLOBE (MIT) | 1127227.4882
OL3T045KERTHD | ИБП CyberPower OL3T045KERTHD Rack 45KVA/40KW Charger 12A FOR GLOBE (MIT) | 1160964.9306
OLS3S20KEXL | ИБП CyberPower OLS3S20KEXL, вход 3ф, выход 1Ф, мощность 20кВА/18кВт, без батарей, габариты 890 х 350 х 650 | 1087845.4495
SM30KPMX | Силовой модуль SM30KPMX для ИБП: SM30KPMX для ИБП SM180KMFX, SM300KMFX, SM600KMFX, мощность 30кВА/30кВт, габариты 134 х 460 х 790 | 1128893.8234
SM180KMFX | ИБП CyberPower SM180KMFX , вход 3Ф, выход 3Ф, максимальная мощность 180кВА/180кВт при установке 6 силовых модулей SM30KPMX, без батарей, габариты (ВхШхГ) 1600 х 600 х 1100 | 2161711.5767
SM300KMFX | ИБП CyberPower SM300KMFX , вход 3Ф, выход 3Ф, максимальная мощность 300кВА/300кВт при установке 10 силовых модулей SM30KPMX, без батарей, габариты (ВхШхГ) 2000 х 600 х 1100 | 3122472.2774
SM600KMFX | ИБП CyberPower SM600KMFX , вход 3Ф, выход 3Ф, максимальная мощность 600кВА/600кВт при установке 20 силовых модулей SM30KPMX, без батарей, | 10141362.9524
RT33010KE | ИБП CyberPower RT33010KE 3Ф/3Ф, 3Ф/1Ф 10кВА/10кВт, без батарей, для монтажа в 19' стойку, габариты:438 x 130 x 750 мм, масса 25 кг. | 960760.7007
RT33015KE | ИБП CyberPower RT33015KE 3Ф/3Ф, 3Ф/1Ф 15кВА/15кВт, без батарей, для монтажа в 19' стойку, габариты:438 x 130 x 750 мм, масса 25 кг. | 987702.6675
RT33020KE | ИБП CyberPower RT33020KE 3Ф/3Ф, 3Ф/1Ф 20кВА/20кВт, без батарей, для монтажа в 19' стойку, габариты:438 x 130 x 750 мм | 1147575.2815
RT33025KE | ИБП CyberPower RT33025KE 3Ф/3Ф, 3Ф/1Ф 25кВА/25кВт, без батарей, для монтажа в 19' стойку, габариты:438 x 130 x 750 мм | 1200950.8759
RT33030KE | ИБП CyberPower RT33030KE 3Ф/3Ф, 3Ф/1Ф 30кВА/24кВт, без батарей, для монтажа в 19' стойку, габариты:438 x 130 x 750 мм | 1227638.6732
BM240V63ART3U | Батарейный модуль CyberPower BM240V63ART3U для серии RT, для монтажа в 19' стойку, габариты:438 x 130 x 750 мм | 240190.1752
BCA12N63 | Батарейный кабинет CyberPower BCA12N63, с перемычками и автоматом защиты на 63А, без батарей, для размещения акб 12Ач *40 шт, габариты 471*781*610 мм. EOL | 122001.3588
BCA20N125 | Батарейный кабинет CyberPower BCA20N125, с перемычками и автоматом защиты на 125А, без батарей, для размещения акб 20Ач *40 шт, габариты 471*951*610мм. EOL | 162668.4784
BCA40N125 | Батарейный кабинет CyberPower BCA40N125, с перемычками и автоматом защиты на 125А, без батарей, для размещения акб 40Ач *40 шт, 471*951*1188мм. EOL | 315170.177
BCA100N125 | Батарейный кабинет CyberPower BCA100N125, с перемычками и автоматом защиты на 125А, без батарей, для размещения акб 65Ач или 100Ач *40 шт, габариты 881*951*1188мм. EOL | 610006.7941
RMCARD 205 | SNMP карта удаленного управления RMCARD205 для ИБП серии OL, OLS, PR, OR, HSTP, SM, SMX, OLS3S | 37332.4158
RMCARD 305 | SNMP карта удаленного управления RMCARD305 для ИБП серии PR, OLS, OLS3S EOL | 37332.4158
ENVIROSENSOR CARD | Датчик окружающей среды ENVIROSENSOR CARD для работы с 3Ф ИБП, габариты (ВхШхГ) 29х45х59 | 35258.3927
SMTEMP | Датчик температуры Temperature Sensor (4P0-0000009-00) универсальный двухпроводной для ИБП серии HSTP-С, HSTP, SM, SMX | 11208.8748
PARLCARD301 | Плата для параллельной работы ИБП серии PARLCARD301 (209-0000021-00 ), для моделей HSTP3T10/15KE, HSTP3T15/20-KE-С | 64853.889
PARLCARD302 | Плата параллельной работы PARLCARD302 (209-0000007-00 ) для ИБП модель HSTP3T20KE, HSTP3T30KE | 64853.889
PARLCARD303 | Плата параллельной работы PARLCARD303 (209-0000008-00) для ИБП модель HSTP3T40KE | 64853.889
PARLCARD304 | Плата параллельной работы PARLCARD304 (209-0000022-00)для ИБП модель HSTP3T60KE, HSTP3T80KE, HSTP3T90KE, HSTP3T100KE, HSTP3T120KE, HSTP3T150KE, HSTP3T200KE, HSTP3T250KE, HSTP3T300KE,HSTP3T400KE, HSTP3T500KE, серии SMX | 120095.0876
SMNNPK | Комплект для параллельной работы ИБП SMNNPK (209-0000003-00) для моделей SM | 129702.6946
MBS63AHVHWW | Байпас CyberPower MBS63AHVHWW для серии RT Rack UPS | 186814.5807
BM100 | Контроллер системы мониторинга и управления зарядом АКБ CyberPower BM100 | 83593.5236
BP100-2VT | Датчик системы мониторинга и управления зарядом АКБ CyberPower BP100-2VT | 0
BP100-12V | Датчик системы мониторинга и управления зарядом АКБ CyberPower BP100-12V | 10392.7083
BP100-12VT | Датчик системы мониторинга и управления зарядом АКБ CyberPower BP100-12VT | 11793.4647
SM060KDF | Воздушный фильтр для ИБП SM060KM | 36829.1602
SM120KDF | Воздушный фильтр для ИБП SM120KMF | 47504.2791
SM200KDF | Воздушный фильтр для ИБП SM200KMF | 79529.6358
TPL40 | Модуль CyberPower TPL40 с литиевой АКБ 128 эл, 51.2В/100Ач 1C * 8шт, со встроенным автоматом защиты 630A | 7570997.6575
TPL50 | Модуль CyberPower TPL50 с литиевой АКБ 160 эл, 51.2В/100Ач 1C * 10шт, со встроенным автоматом защиты 630A | 9469745.472
TP100-S | Модуль CyberPower TPL100-S с литиевой АКБ 160 эл, 51.2В/50Ач 4C * 10шт, со встроенным автоматом защиты 630A | 6633665.7362
TP160-S | Модуль CyberPower TPL160-S с литиевой АКБ 128 эл, 51.2В/100Ач 4C * 8шт, со встроенным автоматом защиты 630A | 10575394.0828
TP200-S | Модуль CyberPower TPL200-S с литиевой АКБ 160 эл, 51.2В/100Ач 4C * 10шт, со встроенным автоматом защиты 630A | 13219208.7142
EX1018BKDE-C13 | Кабель питания CyberPower (EX1018BKDE-C13) IEC-Schuko (1.8м.) 10А EOL | 327.5199
EX1030BKDE-C13 | Кабель питания CyberPower (EX1030BKDE-C13) IEC-Schuko (3м.) 10А EOL | 463.632
EX1045BKDE-C13 | Кабель питания CyberPower (EX1045BKDE-C13) IEC-Schuko (4.5м.) 10А EOL | 623.1385
EX1018BKC14-C13 | Кабель питания CyberPower (EX1018BKC14-C13) IEC 320 (C13) -IEC 320 (C14) (1.8м.) 10А EOL | 319.0129
EX1030BKC14-C13 | Кабель питания CyberPower (EX1030BKC14-C13) IEC 320 (C13) -IEC 320 (C14) (3м.) 10А EOL | 448.7448
EX1045BKC14-C13 | Кабель питания CyberPower (EX1045BKC14-C13) IEC 320 (C13) -IEC 320 (C14) (4.5м.) 10А EOL | 665.6735
EX10015BKC14-DE | Переходник CyberPower (EX10015BKC14-DE) с компьютерной на евророзетку IEC C14 - Schuko EOL | 312.6326
PDU20BHVIEC12R | PDU CyberPower PDU20BHVIEC12R 1U type, 16Amp, IEC C13 x 12 outlets. | 18437.3242
PDU20MVHVIEC20F | PDU CyberPower PDU20MVHVIEC20F 0U type, 16Amp, IEC C19 x 4 / IEC C13 x 16 outlets. | 58425.2927
PDU20MVHVIEC30F | PDU CyberPower PDU20MVHVIEC30F 0U type, 16Amp, IEC C19 x 6 / IEC C13 x 24 outlets. | 67724.8203
PDU20MVHVIEC38F | PDU CyberPower PDU20MVHVIEC38F 0U type, 16Amp, IEC C19 x 8 / IEC C13 x 3 outlets. | 81269.7844
PDU10BVHVIEC16F | PDU CyberPower PDU10BVHVIEC16F 0U type, 10Amp, plug IEC 320 C14, (16) IEC 320 C13 EOL | 23936.1753
PDU10BVHVIEC20F | PDU CyberPower PDU10BVHVIEC20F 0U type, 10Amp, plug IEC 320 C14, (16) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 EOL | 27494.2554
PDU20BVHVIEC24F | PDU CyberPower PDU20BVHVIEC24F 0U type, 16Amp, plug IEC 320 C20, (20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 EOL | 35904.2629
PDU20BVHVIEC32F | PDU CyberPower PDU20BVHVIEC32F 0U type, 16Amp, plug IEC 320 C20, (24) IEC 320 C13 (8) IEC 320 C19 EOL | 48195.8124
PDU20MVHVIEC24F | PDU CyberPower PDU20MVHVIEC24F 0U type, 16Amp, plug IEC 320 C20, (20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 EOL | 48195.8124
PDU31414 | PDU CyberPower PDU31414 0U type, 16Amp, SNMP, plug IEC 309 16A, (18) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 117093.1819
PDU31406 | PDU CyberPower PDU31406 0U type, 32Amp,SNMP, plug IEC 309 32A, (36) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C19 | 170140.9217
PDU41404 | PDU CyberPower PDU41404 0U type, 16Amp, plug IEC 309 16A,SNMP, (21) IEC 320 C13 (3) IEC 320 C19 | 176124.9655
PDU41405 | PDU CyberPower PDU41405 0U type, 32Amp, plug IEC 309 32A,SNMP, (21) IEC 320 C13 (3) IEC 320 C19 | 223188.6616
PDU71005 | PDU CyberPower PDU71005 1U type, 16Amp,SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 EOL | 138765.1244
PDU81404 | PDU CyberPower PDU81404 0U type, 16Amp,SNMP, plug IEC 309 16A, (21) IEC 320 C13 (3) IEC 320 C19 | 219307.1196
PDU81405 | PDU CyberPower PDU81405 0U type, 32Amp,SNMP, plug IEC 309 32A, (21) IEC 320 C13 (3) IEC 320 C19 | 249389.0697
PDU81005 | PDU CyberPower PDU81005 1ph 1U, Switched MBO;3.7kW/16A,SNMP, plug IEC 320 С20-16A; (8) IEC 320 C13 | 144152.2943
MBP20HVIEC6 | Байпас CyberPower MBP20HVIEC6 1кВа – 3кВа; 1U; IEC C13 x 6; IEC C19 x 1; (ШхВхГ) 433 x 51 x 76; 1,3кг | 26200.4081
MBP60AHVIEC82U | Байпас CyberPower MBP60AHVIEC82U 5кВа – 10кВа; 2U; Клемная колодка x 1; IEC C13 x 4; IEC C19 x 4; (ШхВхГ) 288 x 88 x 141; 2,8кг | 32346.1828
PDU83401 | PDU CyberPower PDU83401 3ph 0U, Switched MBO;11.5kW/16A,SNMP, plug IEC 309-16A; (24) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C19 NEW | 375187.3309
PDU83402 | PDU CyberPower PDU83402 3ph 0U, Switched MBO; 23kW/32A,SNMP, plug IEC 309-32A; (24) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C19 NEW | 450564.846
PDU13401 | PDU CyberPower PDU13401 3ph,0U, Basic ,11.5kW/16A, plug IEC309-16A; (36) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C19 NEW | 154089.1285
PDU13402 | PDU CyberPower PDU13402 3ph,0U, Basic ,23kW/32A, plug IEC 309-32A, (36) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C19 NEW | 208228.552
CP2500NLS | Внешний аккумулятор CyberPower CP2500NLS EOL | 542.3
CP5000PEG | Внешний аккумулятор CyberPower CP5000PEG EOL | 1187.45
CP10000PEG | Внешний аккумулятор CyberPower CP10000PEG EOL | 1701.7
CP15000PEG | Внешний аккумулятор CyberPower CP15000PEG EOL | 2328.15
PDU31005 (PDU20MHVIEC8FNET) | PDU CyberPower PDU31005 1U type, 16Amp, SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 EOL | 96391.6248
PDU41005 (PDU20SWHVIEC8FNET) | PDU CyberPower PDU41005 (PDU20SWHVIEC8FNET) 1U type, 16Amp,SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 EOL | 160113.605
PDU24005 (PDU20MHVIEC10AT) | ATS CyberPower PDU24005 1U type, 16Amp, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 103184.3232
PDU20MHVCEE10AT | ATS CyberPower PDU20MHVCEE10AT 1U type, 16Amp, plug IEC 309 16A, (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 EOL | 114505.4872
PDU24004 (PDU15MHVIEC12AT) | ATS CyberPower PDU15MHVIEC12AT 1U type, 10Amp, plug IEC 320 C14, (12) IEC 320 C13 | 109888.0696
PDU24302 (PDU32MHVCEE18AT) | ATS CyberPower PDU32MHVCEE18AT 2U type, 32Amp, plug IEC 309 32A, (16) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 141676.2808
PDU44004 (PDU15SWHVIEC12ATNET) | ATS CyberPower 1U type, 10Amp,SNMP, plug IEC 320 C14, (12) IEC 320 C13 | 115475.8727
PDU44005 (PDU20SWHVIEC10ATNET) | ATS CyberPower 1U type, 16Amp,SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 129708.1932
PDU20SWHVCEE10ATNET | ATS CyberPower 1U type, 16Amp,SNMP, plug IEC 309 16A, (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 EOL | 177904.0056
PDU44302 (PDU32SWHVCEE18ATNET) | ATS CyberPower PDU32SWHVCEE18ATNET (PDU44302) 2U type, 32Amp,SNMP, plug IEC 309 32A, (16) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 205721.7228
PDU31005 | PDU CyberPower PDU31005 1U type, 16Amp, SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 EOL | 96391.6248
PDU41005 | PDU CyberPower PDU41005 (PDU20SWHVIEC8FNET) 1U type, 16Amp,SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 EOL | 160113.605
PDU24005 | ATS CyberPower PDU24005 1U type, 16Amp, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 103184.3232
PDU24004 | ATS CyberPower PDU15MHVIEC12AT 1U type, 10Amp, plug IEC 320 C14, (12) IEC 320 C13 | 109888.0696
PDU24302 | ATS CyberPower PDU32MHVCEE18AT 2U type, 32Amp, plug IEC 309 32A, (16) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 141676.2808
PDU44004 | ATS CyberPower 1U type, 10Amp,SNMP, plug IEC 320 C14, (12) IEC 320 C13 | 115475.8727
PDU44005 | ATS CyberPower 1U type, 16Amp,SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 129708.1932
PDU44302 | ATS CyberPower PDU32SWHVCEE18ATNET (PDU44302) 2U type, 32Amp,SNMP, plug IEC 309 32A, (16) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 205721.7228
PDU20MHVIEC8FNET | PDU CyberPower PDU31005 1U type, 16Amp, SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 EOL | 96391.6248
PDU20SWHVIEC8FNET | PDU CyberPower PDU41005 (PDU20SWHVIEC8FNET) 1U type, 16Amp,SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 EOL | 160113.605
PDU20MHVIEC10AT | ATS CyberPower PDU24005 1U type, 16Amp, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 103184.3232
PDU15MHVIEC12AT | ATS CyberPower PDU15MHVIEC12AT 1U type, 10Amp, plug IEC 320 C14, (12) IEC 320 C13 | 109888.0696
PDU32MHVCEE18AT | ATS CyberPower PDU32MHVCEE18AT 2U type, 32Amp, plug IEC 309 32A, (16) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 141676.2808
PDU15SWHVIEC12ATNET | ATS CyberPower 1U type, 10Amp,SNMP, plug IEC 320 C14, (12) IEC 320 C13 | 115475.8727
PDU20SWHVIEC10ATNET | ATS CyberPower 1U type, 16Amp,SNMP, plug IEC 320 C20, (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 129708.1932
PDU32SWHVCEE18ATNET | ATS CyberPower PDU32SWHVCEE18ATNET (PDU44302) 2U type, 32Amp,SNMP, plug IEC 309 32A, (16) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 | 205721.7228
RC 6-4.5 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 6-4.5 / 6 В 4,5 Ач напряжение 6В, емкость (разряд 20ч) 4,5Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 60А, макс зарядный ток 0,8А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F1, ДхШхВ 70х47х101мм., высота с клеммами 107, вес 0,75кг., срок службы 6 лет | 664.0078
RC 6-7 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 6-7 / 6 В 7 Ач напряжение 6В, емкость (разряд 20ч) 7Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 105А, макс зарядный ток 2,1А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F1, ДхШхВ 151х50х94мм., высота с клеммами99, вес 1,2кг., срок службы 6 лет | 893.1223
RC 6-12 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 6-12 / 6 В 12 Ач, напряжение 6В, емкость (разряд 20ч) 12Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 240А, макс зарядный ток 3,3А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F1, ДхШхВ 151х50х94мм., высота с клеммами99, вес 1,85кг., срок службы 6 лет | 1404.387
RC 12-1.2 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-1.2 / 12 В 1,2 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 1,2Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 10А, макс зарядный ток 0,36А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F1, ДхШхВ 97х43х53мм., высота с клеммами59, вес 0,53кг., срок службы 6 лет | 748.865
RC 12-1.9 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-1.9 / 12 В 1,9 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 2Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 20А, макс зарядный ток 0,6А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F1, ДхШхВ 178х34х60мм., высота с клеммами66, вес 0,91кг., срок службы 6 лет | 1058.5939
RC 12-4.5 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-4.5 / 12 В 4,5 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 4,5Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 50А, макс зарядный ток 1,35А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 90х70х101мм., высота с клеммами107, вес 1,5кг., срок службы 6 лет | 1103.9153
RC 12-5 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-5 / 12 В 5 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 5,1Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 70А, макс зарядный ток 1,65А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 90х70х101мм., высота с клеммами107, вес 1,7кг., срок службы 6 лет | 1314.4415
RC 12-7 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-7 / 12 В 7 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 7Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 70А, макс зарядный ток 2,1А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х65х94мм., высота с клеммами102, вес 2кг., срок службы 6 лет | 1538.1415
RC 12-7.2 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-7.2 / 12 В 7,2 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 7,3Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 108А, макс зарядный ток 2,16А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х65х94мм., высота с клеммами102, вес 2,2кг., срок службы 6 лет | 1660.605
RC 12-9 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-9 / 12 В 9 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 9,1Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 130А, макс зарядный ток 2,4А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х65х94мм., высота с клеммами100, вес 2,5кг., срок службы 6 лет | 1868.3246
RC 12-12 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-12 / 12 В 12 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 12,1Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 165А, макс зарядный ток 3,3А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х98х93мм., высота с клеммами98, вес 3,8кг., срок службы 6 лет | 2656.0311
RC 12-15 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-15 / 12 В 15 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 15Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 175А, макс зарядный ток 4,2А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х98х93мм., высота с клеммами98, вес 4,3кг., срок службы 6 лет | 3139.9101
RC 12-17 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-17 / 12 В 17 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 17Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 180А, макс зарядный ток 5,4А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М5, ДхШхВ 181х76х167мм., высота с клеммами167, вес 5,4кг., срок службы 6 лет | 3759.175
RC 12-18 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-18 / 12 В 18 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 18Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 270А, макс зарядный ток 5,4А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М5, ДхШхВ 181х76х167мм., высота с клеммами167, вес 5,8кг., срок службы 6 лет | 3941.618
RC 12-26 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-26 / 12 В 26 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 26Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 375А, макс зарядный ток 7,8А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М5, ДхШхВ 166х175х125мм., высота с клеммами125, вес 7,7кг., срок службы 6 лет | 4819.8903
RC 12-28 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-28 / 12 В 28 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 28Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 390А, макс зарядный ток 8,4А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 166х175х125мм., высота с клеммами125, вес 9,1кг., срок службы 6 лет | 6109.7201
RC 12-33 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-33 / 12 В 33 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 34Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 330А, макс зарядный ток 9,9А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 197х130х159мм., высота с клеммами170, вес 10,1кг., срок службы 10 лет | 6718.5707
RC 12-40 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-40 / 12 В 40 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 41,3Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 380А, макс зарядный ток 12А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 197х165х170мм., высота с клеммами170, вес 13кг., срок службы 10 лет | 8394.5008
RC 12-45 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-45 / 12 В 50 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 45,1Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 540А, макс зарядный ток 13,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 197х165х170мм., высота с клеммами170, вес 14,6кг., срок службы 10 лет | 9832.8308
RC 12-55 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-55 / 12 В 55 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 57,1Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 500А, макс зарядный ток 15А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 230х138х205мм., высота с клеммами227, вес 17кг., срок службы 10 лет | 11966.9899
RC 12-65 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-65 / 12 В 65 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 67,1Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 650А, макс зарядный ток 19,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 350х167х175мм., высота с клеммами175, вес 21кг., срок службы 10 лет | 13029.8267
RC 12-75 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-75 / 12 В 75 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 77,5Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 900А, макс зарядный ток 22,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 259х168х208мм., высота с клеммами214, вес 22,7кг., срок службы 10 лет | 16506.8514
RC 12-90 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-90 / 12 В 90 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 92,9Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 900А, макс зарядный ток 27А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 306х169х210мм., высота с клеммами215, вес 26,5кг., срок службы 10 лет | 17675.7597
RC 12-100 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-100 / 12 В 100 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 102,2Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 950А, макс зарядный ток 27А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 330х173х215мм., высота с клеммами220, вес 29кг., срок службы 10 лет | 18802.2286
RC 12-120 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-120 / 12 В 120 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 124Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 1300А, макс зарядный ток 40А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 410х176х224мм., высота с клеммами226, вес 36кг., срок службы 10 лет | 22885.9932
RC 12-135 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-135 / 12 В 135 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 138,9Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 1340А, макс зарядный ток 40,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 340х173х281мм., высота с клеммами284, вес 40кг., срок службы 10 лет | 26543.3395
RC 12-150 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-150 / 12 В 155 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 152Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 1000А, макс зарядный ток 46А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 485х170х240мм., высота с клеммами240, вес 48кг., срок службы 10 лет | 30652.5506
RC 12-200 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-200 / 12 В 200 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 209,8Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 1000А, макс зарядный ток 60А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 522х240х218мм., высота с клеммами224, вес 64кг., срок службы 10 лет | 39297.3802
RC 12-250 | Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-250 / 12 В 250 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 258,4Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 2500А, макс зарядный ток 40,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 525х270х221мм., высота с клеммами250, вес 71кг., срок службы 10 лет | 49270.2254
RV 6-9 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 6-9 / 6 В 9 Ач, напряжение 6В, емкость (разряд 20ч) 9,6Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 135А, макс зарядный ток 2,4А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F1, ДхШхВ 151х34х94мм., высота с клеммами 100, вес 1,37кг., срок службы 8 лет | 1229.8012
RV 12-5 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-5 / 12 В 5,7 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 5,7Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 75А, макс зарядный ток 1,74А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 90х70х101мм., высота с клеммами 107, вес 1,9кг., срок службы 8 лет | 1597.2015
RV 12-6 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-6 / 12 В 6 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 6,2Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 50А, макс зарядный ток 1,35А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х65х94мм., высота с клеммами 100, вес 1,5кг., срок службы 6 лет | 1465.2014
RV 12-7 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-7 / 12 В 7,5 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 7,6Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 112А, макс зарядный ток 2,25А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х65х94мм., высота с клеммами 100, вес 2,6кг., срок службы 8 лет | 1907.4018
RV 12-9 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-9 / 12 В 9 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 9Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 120А, макс зарядный ток 2,7А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х65х94мм., высота с клеммами 100, вес 2,8кг., срок службы 8 лет | 2285.8022
RV 12-10 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-10 / 12 В 10 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 9,7Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 135А, макс зарядный ток 2,7А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х65х112мм., высота с клеммами 119, вес 3,3кг., срок службы 8 лет | 2800.6027
RV 12-12 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-12 / 12 В 12 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 12,2Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 170А, макс зарядный ток 3,6А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2, ДхШхВ 151х98х93мм., высота с клеммами 98, вес 4,2кг., срок службы 8 лет | 3131.868
RV 12-26i | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-26i / 12 В 26 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 25,2Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 150А, макс зарядный ток 7,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 181х76х172мм., высота с клеммами 172, вес 7,3кг., срок службы 8 лет | 5139.2049
RV 12-26 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-26 / 12 В 26 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 30,4Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 600А, макс зарядный ток 9А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 166х125х175мм., высота с клеммами 175, вес 9,2кг., срок службы 8 лет | 7013.6067
RV 12-28 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-28 / 12 В 28 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 29,4Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 390А, макс зарядный ток 9А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 166х175х125мм., высота с клеммами 125, вес 9,3кг., срок службы 8 лет | 6428.4061
RV 12-33 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-33 / 12 В 33 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 35Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 540А, макс зарядный ток 10,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 197х130х159мм., высота с клеммами 170, вес 10,7кг., срок службы 10 лет | 7638.4073
RV 12-45 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-45 / 12 В 45 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 47,4Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 500А, макс зарядный ток 13,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 197х165х170мм., высота с клеммами 170, вес 14,5кг., срок службы 10 лет | 11387.368
RV 12-50 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-50 / 12 В 50 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 50Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 500А, макс зарядный ток 15А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 197х165х170мм., высота с клеммами 170, вес 15,3кг., срок службы 10 лет | 12789.8693
RV 12-55 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-55 / 12 В 55 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 60Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 660А, макс зарядный ток 17А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 230х138х205мм., высота с клеммами 227, вес 18,1кг., срок службы 10 лет | 15865.9437
RV 12-75 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-75 / 12 В 75 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 80,8Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 900А, макс зарядный ток 23А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 258х168х208мм., высота с клеммами 214, вес 24,8кг., срок службы 10 лет | 22128.8782
RV 12-100 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-100 / 12 В 100 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 102Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 1000А, макс зарядный ток 29А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 330х174х212мм., высота с клеммами 220, вес 31,8кг., срок службы 10 лет | 27663.4549
RV 12-150 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-150 / 12 В 150 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 151,6Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 1000А, макс зарядный ток 45А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 482х170х240мм., высота с клеммами 240, вес 47кг., срок службы 10 лет | 42442.7546
RV 12-200 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-200 / 12 В 200 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 222Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 1600А, макс зарядный ток 63А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 522х240х218мм., высота с клеммами 224, вес 64кг., срок службы 10 лет | 50414.6194
RV 12-250 | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-250 / 12 В 250 Ач, напряжение 12В, емкость (разряд 20ч) 262Ач, макс. Разрядный ток (5 сек) 2600А, макс зарядный ток 74А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 525х270х221мм., высота с клеммами 250, вес 75кг., срок службы 10 лет | 65142.0619
RV 1258W | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 1258W / 12 В 7,2 Ач, напряжение 12В , емкость (разряд 20ч) 7,8Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 112А, макс зарядный ток 2,25А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2 , ДхШхВ 151х65х94мм., высота с клеммами 100, вес 2,6кг., срок службы 10 лет | 2115.1806
RV 1270W | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 1270W / 12 В 9 Ач, напряжение 12В , емкость (разряд 20ч) 8,4Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 135А, макс зарядный ток 2,7А, свинцово-кислотная (AGM), клемма F2 , ДхШхВ 151х65х94мм., высота с клеммами 100, вес 2,7кг., срок службы 10 лет | 2497.6586
RV 12200W | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12200W / 12 В 56 Ач, напряжение 12В , емкость (разряд 20ч) 62Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 300А, макс зарядный ток 18А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 230х138х205мм., высота с клеммами 227, вес 18,5кг., срок службы 10 лет | 24683.952
RV 12290W | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12290W / 12 В 76 Ач, напряжение 12В , емкость (разряд 20ч) 80,8Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 900А, макс зарядный ток 28А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 259х168х208мм., высота с клеммами 213, вес 30,4кг., срок службы 10 лет | 24953.4835
RV 12340W | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12340W / 12 В 93 Ач, напряжение 12В , емкость (разряд 20ч) 96,4Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 1180А, макс зарядный ток 30А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 305х168х208мм., высота с клеммами 215, вес 31,1кг., срок службы 10 лет | 26983.9542
RV 12390W | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12390W / 12 В 103 Ач, напряжение 12В , емкость (разряд 20ч) 105,8Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 1200А, макс зарядный ток 33А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 330х173х215мм., высота с клеммами 220, вес 31,9кг., срок службы 10 лет | 31417.1058
RV 12410W | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12410W / 12 В 130 Ач, напряжение 12В , емкость (разряд 20ч) 133,2Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 1300А, макс зарядный ток 40,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 410х176х224мм., высота с клеммами 226, вес 38кг., срок службы 10 лет | 36640.883
RV 12500W | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12500W / 12 В 150 Ач, напряжение 12В , емкость (разряд 20ч) 155Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 1340А, макс зарядный ток 37,5А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М6, ДхШхВ 340х173х281мм., высота с клеммами 284, вес 45кг., срок службы 10 лет | 40098.5872
RV 12550W | Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12550W / 12 В 153 Ач, напряжение 12В , емкость (разряд 20ч) 155Ач, макс. разрядный ток (5 сек) 2000А, макс зарядный ток 46А, свинцово-кислотная (AGM), клемма М8, ДхШхВ 485х170х240мм., высота с клеммами 240, вес 50кг., срок службы 10 лет | 44459.8637
GR 12-12 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-12 / 12 В 12 Ач | 3255.1192
GR 12-15 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-15 / 12 В 15 Ач | 3752.0839
GR 12-28 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-28 / 12 В 28 Ач | 6801.6404
GR 12-50 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-50 / 12 В 50 Ач | 13030.2981
GR 12-55 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-55 / 12 В 55 Ач | 14824.0855
GR 12-65 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-65 / 12 В 65 Ач | 18128.8029
GR 12-75 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-75 / 12 В 75 Ач | 20163.0192
GR 12-90 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-90 / 12 В 90 Ач | 23969.8085
GR 12-100 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-100 / 12 В 100 Ач | 25202.5954
GR 12-120 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-120 / 12 В 120 Ач | 31757.8159
GR 12-135 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-135 / 12 В 135 Ач | 32391.8879
GR 12-150 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-150 / 12 В 150 Ач | 39286.5373
GR 12-200 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-200 / 12 В 200 Ач | 49405.7613
GR 12-250 | Аккумуляторная батарея solar (gel) CyberPower GR 12-250 / 12 В 250 Ач | 64599.9186
FR 12-50 | Аккумуляторная батарея Front terminal CyberPower FR 12-50 / 12 В 50 Ач | 11345.3835
FR 12-80 | Аккумуляторная батарея Front terminal CyberPower FR 12-80 / 12 В 80 Ач | 17735.5495
FR 12-100 | Аккумуляторная батарея Front terminal CyberPower FR 12-100 / 12 В 100 Ач | 18424.3087
FR 12-105 | Аккумуляторная батарея Front terminal CyberPower FR 12-105 / 12 В 105 Ач | 23652.9493
FR 12-125 | Аккумуляторная батарея Front terminal CyberPower FR 12-125 / 12 В 125 Ач | 20882.664
FR 12-150 | Аккумуляторная батарея Front terminal CyberPower FR 12-150 / 12 В 150 Ач | 25321.67
FR 12-180 | Аккумуляторная батарея Front terminal CyberPower FR 12-180 / 12 В 180 Ач | 31510.7336